#### Wzór

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 1

76-200 Słupsk

2. WYKONAWCA:

Nazwa: ......................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................

Nr telefonu: ........................................   Nr faksu: ....................................................

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..…...........

| l.p. | Zakres robót | Kwota netto (zł) |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I – Sieć wodociągowa w ulicy Malinowej i Sadowej |
| 1. | odcinek w ul. Owocowej |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe sieci wodociągowej: |  |
|  | z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni |  |
|  | Inne ……………….. |  |
|  | Razem: |  |
| 2. | ul. Malinowa |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe sieci wodociągowej: |  |
|  | z rur polietylenowych PE De110 |  |
|  | z rur polietylenowych PE De90 |  |
|  | odcinki przewodów wodociągowych do granic nieruchomości |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni |  |
|  | Inne ……………….. |  |
|  | Razem: |  |
|  | RAZEM CZĘŚĆ I: |  |
| 3. | ul. Sadowa |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe sieci wodociągowej: |  |
|  | z rur polietylenowych PE De90 |  |
|  | odcinki przewodów wodociągowych do granic nieruchomości |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni |  |
|  | Inne ……………….. |  |
|  | Razem: |  |
| CZĘŚĆ II - sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Prof. Poznańskiego w Kobylnicy. |
| 1. | Sieć wodociągowa |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe |  |
|  | rurociąg główny z rur PE 100 (SDR17) de 110 |  |
|  | wypusty (4 kpl.) do granic działek z rur PE100 (SDR17) de 90mm |  |
|  | wypusty (1 kpl.) do granic działek z rur PE100 (SDR17) de 63mm; |  |
|  | węzły hydrantowe podziemne DN 80 – 4 kpl. |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni |  |
|  | Inne ……………….. |  |
|  | Razem: |  |
| 1. | Sieć kanalizacji sanitarnej |  |
|  | Roboty ziemne |  |
|  | Roboty montażowe |  |
|  | rurociąg główny z rur PE 100 (SDR17) de 110 |  |
|  | wypusty (4 kpl.) do granic działek z rur PE100 (SDR17) de 90mm |  |
|  | wypusty (1 kpl.) do granic działek z rur PE100 (SDR17) de 63mm; |  |
|  | kolumna odpowietrzająco - napowietrzająca – układ - 1 kpl. |  |
|  | Odtworzenie nawierzchni |  |
|  | Inne ……………….. |  |
|  | RAZEM CZĘŚĆ I: |  |

Do niniejszego formularza Wykonawcy załączą szczegółowy kosztorys obejmujący podział na elementy określone w powyższej tabeli.

Formularz cenowy i kosztorys stanowi element pomocniczy w ocenie złożonej Oferty.

..............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy